## Ключевые индикаторы
Отчет о достижении плановых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения
Населенный пункт: | г.Новосибирск
Наименование ЕТО: | ООО "Союз-Энерго"
Ключевой показатель | Ед. изм. | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План | План | План | План | План
Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024: 100; 2025: 100
Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на источниках теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: 0; 2025: 0
на тепловых сетях | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: 0; 2025: 0
Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период | дней | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 2024: 4; 2025: 4
Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | долей ед. | [6 empty] | 80 | 80 | 85 | 85 | 2024: 90; 2025: 95
Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: 0; 2025: 0
Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | % | [6 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 2024: 95; 2025: 95
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях) | [7 empty] | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 2024: отсутствует; 2025: отсутствует
Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях | % | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 4 | 2024: 0; 2025: 0
Величина привлеченных инвестиций в сферу теплоснабжения (без учета НДС), в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственные средства ЕТО
бюджетные средства (в том числе фонд содействия и реформированию ЖКХ - указать)
иные источники (займы, кредиты, лизинг и прочие - указать)
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: 0; 2025: 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед. | [6 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2024: 0.1; 2025: 0.1
ИТОГО:
Исполнитель:
Соловьёва Ольга Андреевна
Должность: бухгалтер
Организация: ООО "Союз-Энерго"
Контакрный телефон, электронная почта
8-383-304-76-11, soloveva_oa@isksz.ru

## Мероприятия
Отчет о выполнении программы мероприятий в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения за 2022-2023гг
№ п/п | Населенный пункт | Наименование ЕТО | Ниаменование системы теплоснабжения | Наименование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения | Объём работ по мероприятию |  |  |  | Капитальные вложения в реализацию мероприятия, тыс. руб. без учета НДС | [30 empty] | Примечание
[9 empty] | Всего |  |  | в том числе по периодам (годам)
[5 empty] | Ед. изм. | план | факт | % | план | факт | % | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
[12 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | г.Новосибирск | ООО "Союз-Энерго" | 1. БМГК №1 адрес ул.Николая Сотникова (4) 2. БМГК №2 алрес ул.Герцена 11а 3. БМГК №3 адрес ул.Александра Чистякова 20а | Разборка и промывка теплообменных аппаратов | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 24 | 24 | 100% | [9 empty] | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
2 |  |  |  | Чистка поверхностей нагрева водогрейных котлов | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100%
3 |  |  |  | Текущий ремонт насосов | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100%
4 |  |  |  | Метрологическая поверка средств измерений | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 90 | 90 | 100% | [9 empty] | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100%
5 |  |  |  | Приобретение торцевых уплотнений | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100%
6 |  |  |  | Замена прокладок теплообменных аппаратов | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 40 | 40 | 100% | [9 empty] | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
7 |  |  |  | Замена подшипников | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 24 | 24 | 100% | [9 empty] | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100%
8 |  |  |  | Замена фотоэлементов | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 60 | 60 | 100% | [9 empty] | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
9 |  |  |  | Профилактические испытания электрооборудования и молниезащиты | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 140 | 140 | 100% | [9 empty] | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100%
10 |  |  |  | Обеспечение готовности сил и средств локализации и ликвидации аварийных ситуаций | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 267.6 | 267.6 | 100% | [9 empty] | 133.8 | 133.8 | 100% | 133.8 | 133.8 | 100%
11 |  |  |  | Устройство системы видеонаблюдения | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 300 | 300 | 100% | [9 empty] | 150 | 150 | 100% | 150 | 150 | 100%
12 |  |  |  | Организация химического контроля теплоносителя | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 132 | 132 | 100% | [9 empty] | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100%
13 |  |  |  | Контроль качества резервного топлива | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 42 | 42 | 100% | [9 empty] | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100%
14 |  |  |  | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации БМК | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 132 | 132 | 100% | [9 empty] | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100%
15 |  |  |  | Корректировка режимов работы горелочных устройств | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 60 | 60 | 100% | [9 empty] | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
16 |  |  |  | Ривизия приточно-вытяжной вентиляции | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100%
17 |  |  |  | Обходы, осмотры тепловых камер и дренажных колодцев | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 30 | 30 | 100% | [9 empty] | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100%
18 |  |  | БМГК №3 адрес ул.Александра Чистякова 20а | Строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей БМГК №3 ул. Александра Чистякова 20А | мероприятие | 2 | 2 | 100% | 4013 | 4013 | 100% | [12 empty] | 4013 | 4013 | 100%
|  |  |  | ИТОГО: |  | 36 | 36 | 100% | 5404.6 | 5404.6 | 100% | [9 empty] | 680.8 | 680.8 | 100% | 4723.8 | 4723.8 | 100%
Исполнитель:
Соловьёва Ольга Андреевна
Должность: бухгалтер
Организация: ООО "Союз-Энерго"
Контакрный телефон, электронная почта
8-383-304-76-11, soloveva_oa@isksz.ru

## Лист4 (hidden)
Строительство (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Реконструкция (модернизация), строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерапсределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
Техническое перевооружение (модернизация) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы
Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Реконструкция (модернизация) тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций
Строительство, реконструкции и модернизация ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Строительство, реконструкция (модернизация) тепловых сетей в связи с изменениеми температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Перевод открытой системы теплоснабжения, отдельных участков такой системы на закрытую систему
Прочие мероприятия